|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0070 от 12.января 2018 года На бланке № 0004225 На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 января 2018 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Белсвязьстрой»

| № пунк-та | Код области измере-ний | Наименова-ние изме-ряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности | Обозначение документов, устанавливаю-щих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | расширенная неопределен-ность U, (k=2, P=95%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 26.51/ 99.016 | Электри-ческое сопротивле-ние | Приборы кабельные | от 0 до 1·104 Ом от 1·104 до 1·1010 Ом | 0,02 % 0,1 % | МК.БСС.001-2017 |
| 2 | 26.51/ 99.016 | Электри-ческая емкость |  | от 0 до 1 мкФ от 1 до 100 мкФ | 0,1 % 0,5 % |  |
| 3 | 26.51/ 99.016 | Оптичес-кая длина | Оптичес-кие реф-лектомет-ры, приборы оптические многофункциональ-ные | от 60 до 5·105 м для длины волны: λ= 1310 нм λ= 1550 нм | 3,5·10-4 % | МК.БСС.002-2017 |
| 4 | 26.51/ 99.016 | Ослабле-ние опти-ческого излучения |  | 0 - 28 дБ для длины волны: λ= 1310 нм λ= 1550 нм | 0,02 дБ/дБ |  |
| 5 | 26.51/ 99.016 | Мощность оптичес-кого излучения | Измерите-ли мощ-ности оп-тического излучения, оптические тестеры, приборы оптические много-функцио-нальные | от 1·10-11 до 1·10-2 Вт для длины волны: λ= 1310 нм λ= 1550 нм | 3,0 % | МК.БСС.003-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 26.51/ 99.016 | Нестабиль-ность уров-ня мощнос-ти источ-ника опти-ческого из-лучения | Источники оптичес-кого излу-чения, оп-тические тестеры, приборы оптические много-функцио-нальные | от 1·10-11 до 1·10-2 Вт | 1,5 % | МК.БСС.004-2017 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»					Т.А.Николаева