Форма С-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОАО «Белсвязьстрой»**  |  | Код по ОКУД | 0501030 |
| (наименование организации) |  |  |

**УТВЕРЖДАЮ**

 Заместитель генерального директора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Мельников.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

## **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**№ 1/03**

|  |  |
| --- | --- |
| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» марта 2019г. № 83  | в составе: |

|  |  |
| --- | --- |
| председателя комиссии | начальника ОСР А.Л. Дереченика |
|  | (должность) (инициалы, фамилия) |
| членов комиссии | начальника ТО Д.А. Дедкова |
|  | (должность) (инициалы, фамилия) |
|  | начальника СОТ А.Н. Шарлая |
|  | (должность) (инициалы, фамилия) |
|  | инженера ОСР В.А. Аляшкевич |
|  | (должность) (инициалы, фамилия) |
|  | главного механика В.М. Чайковского |
|  | (должность) (инициалы, фамилия) |
| составила настоящий акт о том, что в результате обследования сан. узлов 1-го этажа административного здания по ул. Аннаева, 49, г. Минск |
| (наименование объекта) |
| установлено, что | В душевой (2-47) –требуется замена (1шт) и установка (2шт) канализационных траппов, |
|  |  (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) |
| неисправны смесители. |
|  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: на территории действующего предприятия |
| (перечень факторов) |
|  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов:  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |
|   |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:  |
| Председатель комиссии | начальник ОСР А.Л. Дереченик |
|  | (должность) (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | начальник ТО Д.А. Дедков |
|  | (должность) (инициалы, фамилия) |
|  | начальник СОТ А.Н. Шарлай |
|  | (должность) (инициалы, фамилия) |
|  |  инженер ОСР В.А. Аляшкевич |
|  | (должность) (инициалы, фамилия) |
|  | главный механик В.М. Чайковский |
|  | (должность) (инициалы, фамилия) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена смесителя |   шт |  2 |  |
|  | Замена канализационного траппа |   шт |  1 |  |
|  | Установка канализационных трапов |   шт  | 2 |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составил |  инженер ОСР |  |  |  |  В.А. Аляшкевич  |
|  |  (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |

« \_08\_ » \_\_апереля\_\_\_ 20 19 г.