Форма С-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОАО «Белсвязьстрой»** |  | Код по ОКУД | 0501030 |
| (наименование организации) |  |  |

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель генерального директора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Мельников.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

## **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**№ 1/02**

|  |  |
| --- | --- |
| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» марта 2019г. № 83 | в составе: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| председателя комиссии | | начальника ОСР А.Л. Дереченика |
|  | | (должность) (инициалы, фамилия) |
| членов комиссии | | начальника ТО Д.А. Дедкова |
|  | | (должность) (инициалы, фамилия) |
|  | | начальника СОТ А.Н. Шарлая |
|  | | (должность) (инициалы, фамилия) |
|  | | инженера ОСР В.А. Аляшкевич |
|  | | (должность) (инициалы, фамилия) |
|  | | главного механика В.М. Чайковского |
|  | | (должность) (инициалы, фамилия) |
| составила настоящий акт о том, что в результате обследования сан. узлов 1-го этажа административного здания по ул. Аннаева, 49, г. Минск | | | |
| (наименование объекта) | | | |
| установлено, что | в результате длительной эксплуатации и высокой влажности в данных помещениях, имеются | | |
|  | (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) | | |
| следующие дефекты: В умывальной (№2-34) двери (2,4м2) и отделка внутренних стен (11,4м2) - отслоение краски, загрязнения. В умывальной (№2-46), душевой (№2-48) и туалете (2-47) – загрязнение и отслоение отделки потолков (17,6м2). | | | |
|  | | | |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: на территории действующего предприятия | | | |
| (перечень факторов) | | | |
|  | | | |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: | | | |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) | | | |
|  | | | |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: | | | |
| Председатель комиссии | | начальник ОСР А.Л. Дереченик |
|  | | (должность) (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | | начальник ТО Д.А. Дедков |
|  | | (должность) (инициалы, фамилия) |
|  | | начальник СОТ А.Н. Шарлай |
|  | | (должность) (инициалы, фамилия) |
|  | | инженер ОСР В.А. Аляшкевич |
|  | | (должность) (инициалы, фамилия) |
|  | | главный механик В.М. Чайковский |
|  | | (должность) (инициалы, фамилия) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски | 100м2 | 0.176 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска дверей | 100м2 | 0,024 |  |
|  | Простое окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных масляной краской с полной расчисткой старой краски | 100м2 | 0,114 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составил | инженер ОСР |  |  |  | В.А. Аляшкевич |
|  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) | | | | |

« \_05\_ » \_\_апереля\_\_\_ 20 19 г.